## Sheet1
既存ブロック塀安全点検チェックリスト | 提出日 令和 年 月 日
※太枠部を記入してください。
点検者：
塀の所在地：
点検事項 | 点検結果
| 適合 | 不適合 | 不明
1．基礎の根入れはあるか
・地盤から30ｃｍ以上根入れがあるか。
２．塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.0ｍ以下か。
３．控え壁はあるか。（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
・控え壁は塀の長さ3.2ｍ（ブロック8個）以下ごとに設置されているか
・控え壁の長さは40ｃｍ以上あるか。
４．塀の傾き、ひび割れはないか
・塀が傾いているか（状況が確認できる写真を添付）
・塀にひび割れはないか。（状況が確認できる写真を添付）
５．塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されて
いるか。
・縦筋は、頂部の横筋にかぎがけされているか。また、基礎の下側の
横筋にかぎがけされているか。