様式第１０号（第１０条関係）（用紙　日本工業規格A4縦型）

確 認 検 査 表

|  | 検査項目 | チェックポイント | 欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流入管渠及び放流入管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか |  |
| 2 | 放流先の状況 | 法流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| 3 | 誤接合等の有無 | 生活排水の配管がすべて接続されているか。 |  |
|  |  | 雨水等が流入されていないか。 |  |
| 4 | 桝の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な桝が設置されているか。 |  |
| 5 | 流入管渠、放流入管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |
| 6 | かさ上げの状況 | バルブのそうなどの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| 7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検及び清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
|  |  | 保守点検及び清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| 8 | 漏水有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| 9 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10 | 接触財等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっき槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  |  | しっか固定されているか。 |  |
| 11 | ばっき装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |
|  |  | 空気の出方や空気に片寄りはないか。 |  |
| 12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |
|  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |

|  | 検査項目 | チェックポイント | 欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 流入管渠及び放流入管渠の勾配 放流先の状況 誤接合等の有無 | ポンプ槽に変形や破損はないか。 |  |
|  |  | ポンプ槽に漏水のおそれはないか。 |  |
|  |  | ポンプが２台以上装置されているか。 |  |
|  |  | 設計と同等以上のポンプが設置されているか |  |
|  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
|  |  | ポンプの脱着が可能か。 |  |
|  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14 | ブロワーの設置、稼動状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
|  |  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  |  | アース機能を備えているか。 |  |
|  |  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 ㊞ 担当浄化槽設備士氏名 （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |  |